## Orçamento
Número: 78
CNPJ: | [6 empty] | Orçamentista: valmir oliveira
Obra: PAPI | [6 empty] | CRT 16840577015
Orçamento: AEROPORTO DE CAÇADOR - SC
Cliente: |  |  |  | Planilha Sintética c/ Mão de Obra, Material e Equipamento
BDI Padrão: 23,430%
Bancos: SINAPI: SC 9/2025
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit. com BDI |  |  |  | Preço Total
[7 empty] | MAT | EQU | M.O. | Total | MAT | EQ. | M.O. | Total
1 |  |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | Preço Total MAT: 4295.51; Preço Total EQ.: 0.53; Preço Total M.O.: 3497.4; Preço Total Total: 7793.44
1.1 |  |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | Preço Total MAT: 4295.51; Preço Total EQ.: 0.53; Preço Total M.O.: 3497.4; Preço Total Total: 7793.44
1.1.1 | Composição | SINAPI | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 53.6 | 80.14 | 0.01 | 65.25 | 145.4 | 4295.51 | 0.53 | 3497.4 | 7793.44
2 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  | Preço Total MAT: 7865.82; Preço Total EQ.: 3114.39; Preço Total M.O.: 92747.34; Preço Total Total: 103727.55
2.1 | Composição | Próprio | 3914 | MOBILIZAÇÃO | UNID | 1 | 2598 | 786.36 | 6133.94 | 9518.3 | 2598 | 786.36 | 6133.94 | 9518.3
2.2 | Insumo | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 2 | 0 | 1046.06 | 0 | 1046.06 | 0 | 2092.12 | 0 | 2092.12
2.3 | Composição | Próprio | 3889 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UNID | 1 | 66.16 | 0 | 37.22 | 103.38 | 66.16 | 0 | 37.22 | 103.38
2.4 | Composição | Próprio | 3890 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO | UNID | 1 | 279.24 | 0 | 357.21 | 636.45 | 279.24 | 0 | 357.21 | 636.45
2.5 | Composição | Próprio | 3891 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA | UNID | 1 | 502.55 | 0 | 22.66 | 525.21 | 502.55 | 0 | 22.66 | 525.21
2.6 | Composição | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 1 | 525.52 | 0 | 52.36 | 577.88 | 525.52 | 0 | 52.36 | 577.88
2.7 | Composição | Próprio | 3915 | ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO | MÊS | 2 | 380.88 | 0 | 24145.42 | 24526.3 | 761.76 | 0 | 48290.84 | 49052.6
2.8 | Composição | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 556.22 | 0 | 5949.79 | 6506.01 | 1112.44 | 0 | 11899.58 | 13012.02
2.9 | Composição | SINAPI | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 670.73 | 0 | 12705.11 | 13375.84 | 1341.46 | 0 | 25410.22 | 26751.68
2.10 | Composição | Próprio | 3892 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UNID | 1 | 678.69 | 235.91 | 543.31 | 1457.91 | 678.69 | 235.91 | 543.31 | 1457.91
3 |  |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  | Preço Total MAT: 191810.08; Preço Total EQ.: 6893.12; Preço Total M.O.: 94566.39; Preço Total Total: 293269.59
3.1 |  |  |  | LINHA DE DUTOS |  |  | Preço Total MAT: 146112.28; Preço Total EQ.: 6756.1; Preço Total M.O.: 61276.15; Preço Total Total: 214144.53
3.1.1 |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE LINHA DE DUTOS DE PEAD ESPIRALADO DE BITOLA DE 100MM ENVELOPADO EM AREIA |  |  | Preço Total MAT: 106175.85; Preço Total EQ.: 6499.23; Preço Total M.O.: 56045.14; Preço Total Total: 168720.22
3.1.1.1 | Composição | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 1 | 4.73 | 7.47 | 7.62 | 19.82 | 4.73 | 7.47 | 7.62 | 19.82
3.1.1.2 | Composição | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2200 | 16.6 | 0 | 12.04 | 28.64 | 36520 | 0 | 26488 | 63008
3.1.1.3 | Composição | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 264 | 246.79 | 0.09 | 77.27 | 324.15 | 65152.56 | 23.76 | 20399.28 | 85575.6
3.1.1.4 | Composição | SINAPI | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 528 | 8.52 | 12.25 | 17.33 | 38.1 | 4498.56 | 6468 | 9150.24 | 20116.8
3.1.2 |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE LINHA DE DUTOS DE PEAD ESPIRALADO DE BITOLA DE 50MM ENVELOPADO EM AREIA |  |  | Preço Total MAT: 2070.5; Preço Total EQ.: 237.42; Preço Total M.O.: 1093.52; Preço Total Total: 3401.44
3.1.2.1 | Composição | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 12 | 4.71 | 7.49 | 7.62 | 19.82 | 56.52 | 89.88 | 91.44 | 237.84
3.1.2.2 | Composição | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 8.62 | 0 | 6.61 | 15.23 | 431 | 0 | 330.5 | 761.5
3.1.2.3 | Composição | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 6 | 246.79 | 0.09 | 77.27 | 324.15 | 1480.74 | 0.54 | 463.62 | 1944.9
3.1.2.4 | Composição | SINAPI | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 12 | 8.52 | 12.25 | 17.33 | 38.1 | 102.24 | 147 | 207.96 | 457.2
3.1.3 |  |  |  | CAIXA DE PASSAGEM EM POLIETILENO NAS DIMENSÕES INTERNA DE 0,80x0,80x0,80m COM TAMPA FERRO D400 INSTALADA EM TAMPA DE CONCRETO |  |  | Preço Total MAT: 37865.93; Preço Total EQ.: 19.45; Preço Total M.O.: 4137.49; Preço Total Total: 42022.87
3.1.3.1 | Composição | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 20.74 | 20.11 | 0 | 100.62 | 120.73 | 417.09 | 0 | 2086.85 | 2503.94
3.1.3.2 | Composição | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 16 | 35.01 | 0.26 | 23.1 | 58.37 | 560.16 | 4.16 | 369.6 | 933.92
3.1.3.3 | Composição | Próprio | 3894 | CAIXA DE PASSAGEM EM POLIETILENO NAS DIMENSÕES INTERNA DE 0,80x0,80x0,80m COM TAMPA FERRO D400 INSTALADA, COM TAMPA DE CONCRETO | UNID | 16 | 2299.57 | 0 | 83.41 | 2382.98 | 36793.12 | 0 | 1334.56 | 38127.68
3.1.3.4 | Composição | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 12.54 | 7.62 | 1.22 | 27.63 | 36.47 | 95.56 | 15.29 | 346.48 | 457.33
3.2 |  |  |  | BASES DE CONCRETO |  |  | Preço Total MAT: 13535.58; Preço Total EQ.: 137.02; Preço Total M.O.: 4848.64; Preço Total Total: 18521.24
3.2.1 |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) BASES DE CONCRETO DE 1,80M X 0,90M X 0,68M, COM INSERÇÃO DA BASE METÁLICA PARA INSTALAÇÃO DAS UNIDADES DE LUZ DO SISTEMA PAPI. |  |  | Preço Total MAT: 13535.58; Preço Total EQ.: 137.02; Preço Total M.O.: 4848.64; Preço Total Total: 18521.24
3.2.1.1 | Composição | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 13.4 | 4.71 | 7.49 | 7.62 | 19.82 | 63.12 | 100.36 | 102.1 | 265.58
3.2.1.2 | Composição | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 8.8 | 35.01 | 0.26 | 23.1 | 58.37 | 308.09 | 2.28 | 203.28 | 513.65
3.2.1.3 | Composição | SINAPI | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 14.7 | 116.2 | 0.03 | 137.39 | 253.62 | 1708.14 | 0.44 | 2019.63 | 3728.21
3.2.1.4 | Composição | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 132.2 | 11.48 | 0 | 6.04 | 17.52 | 1517.66 | 0 | 798.48 | 2316.14
3.2.1.5 | Composição | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 4.4 | 752.36 | 5.22 | 274.6 | 1032.18 | 3310.39 | 22.96 | 1208.24 | 4541.59
3.2.1.6 | Composição | Próprio | 3895 | INSERÇÃO DA BASE METÁLICA | UNID | 4 | 1639.9 | 0 | 67.06 | 1706.96 | 6559.6 | 0 | 268.24 | 6827.84
3.2.1.7 | Composição | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 9 | 7.62 | 1.22 | 27.63 | 36.47 | 68.58 | 10.98 | 248.67 | 328.23
3.3 |  |  |  | ATERRAMENTO DAS UNIDADES DE LUZ E RTCC |  |  | Preço Total MAT: 32162.22; Preço Total EQ.: 0; Preço Total M.O.: 28441.6; Preço Total Total: 60603.82
3.3.1 | Composição | Próprio | 3896 | CABO DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ 16MM² | M | 1000 | 31.71 | 0 | 28.32 | 60.03 | 31710 | 0 | 28320 | 60030
3.3.2 | Insumo | SINAPI | 1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 7 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 60.9 | 0 | 0 | 60.9
3.3.3 | Composição | SINAPI | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 11.49 | 0 | 13.03 | 24.52 | 45.96 | 0 | 52.12 | 98.08
3.3.4 | Composição | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 86.34 | 0 | 17.37 | 103.71 | 345.36 | 0 | 69.48 | 414.84
4 |  |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  | Preço Total MAT: 45470.41; Preço Total EQ.: 0; Preço Total M.O.: 15440.78; Preço Total Total: 60911.19
4.1 |  |  |  | CABOS |  |  | Preço Total MAT: 43575.7; Preço Total EQ.: 0; Preço Total M.O.: 15087.7; Preço Total Total: 58663.4
4.1.1 | Composição | Próprio | 3897 | CABO ÓPTICO COM 12 FIBRAS TIPO MULTIMODO (50/125), NÚCLEO DIELÉTRICO TOTALMENTE GELEADO (G), PROTEÇÃO METÁLICA CONTRA ROEDORES E CAPA EXTERNA EM POLIETILENO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 80 | 69.92 | 0 | 12.49 | 82.41 | 5593.6 | 0 | 999.2 | 6592.8
4.1.2 | Composição | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | 33.27 | 0 | 4.25 | 37.52 | 998.1 | 0 | 127.5 | 1125.6
4.1.3 | Composição | Próprio | 3898 | CABO DE ENERGIA UNIPOLAR DE COBRE 10MM², 3,6/6KV, ISOLAMENTO EM EPR E CAPA EM PVC, NBR 7732 | M | 2300 | 16.08 | 0 | 6.07 | 22.15 | 36984 | 0 | 13961 | 50945
4.2 |  |  |  | MATERIAIS DE INSTALAÇÃO |  |  | Preço Total MAT: 1894.71; Preço Total EQ.: 0; Preço Total M.O.: 353.08; Preço Total Total: 2247.79
4.2.1 | Composição | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 14.18 | 0 | 6.14 | 20.32 | 14.18 | 0 | 6.14 | 20.32
4.2.2 | Composição | Próprio | 3899 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS (DPS), 32A | UN | 2 | 128.45 | 0 | 19.12 | 147.57 | 256.9 | 0 | 38.24 | 295.14
4.2.3 | Composição | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 8 | 8.62 | 0 | 6.61 | 15.23 | 68.96 | 0 | 52.88 | 121.84
4.2.4 | Composição | Próprio | 3900 | CAIXA DISTRIBUIÇÃO INTERNA ÓPTICA 1U (DIO) CARREGADA DE 12 POSIÇÕES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UNID | 2 | 769.48 | 0 | 41.62 | 811.1 | 1538.96 | 0 | 83.24 | 1622.2
4.2.5 | Composição | Próprio | 3901 | SERVIÇO DE EMENDA/FUSÃO ÓPTICA E CERTIFICAÇÃO, PARA CABO 12 VIAS TIPO MULTIMODO EM DIO (NAS DUAS PONTAS), COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E DEMAIS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 15.71 | 0 | 172.58 | 188.29 | 15.71 | 0 | 172.58 | 188.29
5 |  |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA PAPI |  |  | Preço Total MAT: 239053.43; Preço Total EQ.: 0; Preço Total M.O.: 6665.96; Preço Total Total: 245719.39
5.1 | Composição | Próprio | 3902 | CAIXA ÓPTICA DO SISTEMA PAPI | UNID | 4 | 34525.43 | 0 | 870.97 | 35396.4 | 138101.72 | 0 | 3483.88 | 141585.6
5.2 | Composição | Próprio | 3903 | TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO DE 200W | UNID | 8 | 1983.44 | 0 | 51.56 | 2035 | 15867.52 | 0 | 412.48 | 16280
5.3 | Composição | Próprio | 3904 | REGULADOR TRANSFORMADOR DE CORRENTE CONSTANTE DE 4KW | UNID | 1 | 65433.44 | 0 | 390.33 | 65823.77 | 65433.44 | 0 | 390.33 | 65823.77
5.4 | Composição | Próprio | 3905 | KIT CONECTOR DE MÉDIA TENSÃO COM PLUG E RECEPTÁCULO, CLASSE 5KV – 20A | UNID | 10 | 212.3 | 0 | 51.56 | 263.86 | 2123 | 0 | 515.6 | 2638.6
5.5 | Composição | Próprio | 3906 | KIT PLUG/ RECEPTACULO SECUNDÁRIO 600V COM RABICHO CONECTOR DUPLO 2X2,5MM² | UNID | 10 | 247.8 | 0 | 51.56 | 299.36 | 2478 | 0 | 515.6 | 2993.6
5.6 | Composição | Próprio | 3907 | MESA DE CONTROLE REMOTO DO SISTEMA PAPI | UNID | 1 | 13807.83 | 0 | 1306.45 | 15114.28 | 13807.83 | 0 | 1306.45 | 15114.28
5.7 | Composição | Próprio | 3908 | CLINÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM CASA CENTESIMAL | UNID | 1 | 1241.92 | 0 | 41.62 | 1283.54 | 1241.92 | 0 | 41.62 | 1283.54
6 |  |  |  | TERRAPLANAGEM / PAISAGISMO |  |  | Preço Total MAT: 4871.09; Preço Total EQ.: 88.37; Preço Total M.O.: 1941.97; Preço Total Total: 6901.43
6.1 | Composição | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 13.23 | 6.28 | 6.68 | 11.23 | 24.19 | 83.09 | 88.37 | 148.57 | 320.03
6.2 | Composição | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 420 | 11.4 | 0 | 4.27 | 15.67 | 4788 | 0 | 1793.4 | 6581.4
7 |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | Preço Total MAT: 180.41; Preço Total EQ.: 0; Preço Total M.O.: 11437.4; Preço Total Total: 11617.81
7.1 |  |  |  | TREINAMENTOS |  |  | Preço Total MAT: 45.1; Preço Total EQ.: 0; Preço Total M.O.: 2859.35; Preço Total Total: 2904.45
7.1.1 | Composição | Próprio | 3909 | TREINAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DO PAPI E COMANDO REMOTO | UNID | 1 | 45.1 | 0 | 2859.35 | 2904.45 | 45.1 | 0 | 2859.35 | 2904.45
7.2 |  |  |  | HOMOLOGAÇÃO |  |  | Preço Total MAT: 135.31; Preço Total EQ.: 0; Preço Total M.O.: 8578.05; Preço Total Total: 8713.36
7.2.1 | Composição | Próprio | 3910 | RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS, TESTES E MEDIÇÕES PARA ENVIO À ANAC | UNID | 1 | 45.1 | 0 | 2859.35 | 2904.45 | 45.1 | 0 | 2859.35 | 2904.45
7.2.2 | Composição | Próprio | 3911 | ACOMPANHAMENTO DO VÔO DE HOMOLOGAÇÃO – FLY CHECK DO GEIV | UNID | 1 | 90.21 | 0 | 5718.7 | 5808.91 | 90.21 | 0 | 5718.7 | 5808.91
8 |  |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  | Preço Total MAT: 81.4; Preço Total EQ.: 0; Preço Total M.O.: 406.98; Preço Total Total: 488.38
8.1 | Composição | Próprio | 3912 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UNID | 1 | 81.4 | 0 | 406.98 | 488.38 | 81.4 | 0 | 406.98 | 488.38
9 |  |  |  | PROJETO AS-BUILT |  |  | Preço Total MAT: 135.74; Preço Total EQ.: 0; Preço Total M.O.: 5000.92; Preço Total Total: 5136.66
9.1 | Composição | Próprio | 3913 | ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO “AS-BUILT” – COMO CONSTRUIDO | UNID | 1 | 135.74 | 0 | 5000.92 | 5136.66 | 135.74 | 0 | 5000.92 | 5136.66
VALMIR OLIVEIRA
|  |  |  | TRT 16840577015 |  |  | Preço Total MAT: 493763.89; Preço Total EQ.: 10096.41; Preço Total M.O.: 231705.14; Preço Total Total: 735565.44
[13 empty] | Total sem BDI | 606206.63
[13 empty] | Total do BDI | 129358.81
[13 empty] | Total | 735565.44