## Orçamento
Número: 78
CNPJ: | [6 empty] | Orçamentista: valmir oliveira
Obra: PAPI | [6 empty] | CRT 16840577015
Orçamento: AEROPORTO DE CAÇADOR - SC
Cliente: |  |  | Curva ABC de Insumos
BDI Padrão: 23,430%
Bancos: SINAPI: SC 9/2025
Seq. | Banco | Código | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade |  | Preço s/ BDI |  | Total s/ BDI |  |  | % | % Acumulada | Classe
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
1 | Próprio | 2170 | CAIXA ÓPTICA DO SISTEMA PAPI | Material | UNID | 4 |  | 29491.54 |  | 117966.16 |  | 117966.16 | 19.68% | 19.68% | A
2 | Próprio | 2172 | REGULADOR TRANSFORMADOR DE CORRENTE CONSTANTE DE 4KW | Material | UNID | 1 |  | 55987.81 |  | 55987.81 |  | 55987.81 | 9.339% | 29.02% | A
3 | SINAPI | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 371.6254 |  | 142.68 |  | 53023.5131 |  | 53023.5131 | 8.844% | 37.86% | A
4 | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M3 | 326.6052 |  | 160 |  | 52256.8377 |  | 52256.8377 | 8.716% | 46.58% | A
5 | SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 930.4078 |  | 40.27 |  | 37467.5223 |  | 37467.5223 | 6.25% | 52.83% | B
6 | Próprio | 2176 | CABO DE ENERGIA UNIPOLAR DE COBRE 10MM², 3,6/6KV, ISOLAMENTO EM EPR E CAPA EM PVC | Material | M | 2300 |  | 12.37 |  | 28451 |  | 28451 | 4.746% | 57.57% | B
7 | SINAPI | 39248 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 2420 |  | 9.66 |  | 23377.2 |  | 23377.2 | 3.899% | 61.47% | B
8 | SINAPI | 40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 2.0319 |  | 10131.57 |  | 20586.7423 |  | 20586.7423 | 3.434% | 64.9% | B
9 | SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 941.9467 |  | 20.18 |  | 19008.4841 |  | 19008.4841 | 3.171% | 68.08% | B
10 | SINAPI | 857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1000 |  | 18.77 |  | 18770 |  | 18770 | 3.131% | 71.21% | B
11 | Próprio | 2156 | CAIXA DE PASSAGEM EM POLIPROPILENO 800X800X800MM | Material | UNID | 16 |  | 1010 |  | 16160 |  | 16160 | 2.695% | 73.9% | B
12 | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 484.2617 |  | 30.72 |  | 14876.5182 |  | 14876.5182 | 2.481% | 76.38% | B
13 | SINAPI | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 584.4493 |  | 22.12 |  | 12928.0188 |  | 12928.0188 | 2.156% | 78.54% | B
14 | Próprio | 2171 | TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO DE 200W | Material | UNID | 8 |  | 1602.69 |  | 12821.52 |  | 12821.52 | 2.139% | 80.68% | C
15 | Próprio | 2169 | MESA DE CONTROLE REMOTO DO SISTEMA PAPI | Material | UNID | 1 |  | 11719.91 |  | 11719.91 |  | 11719.91 | 1.955% | 82.63% | C
16 | SINAPI | 21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material | UN | 16 |  | 683.86 |  | 10941.76 |  | 10941.76 | 1.825% | 84.46% | C
17 | SINAPI | 40812 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 2.0077 |  | 4801.98 |  | 9640.7432 |  | 9640.7432 | 1.608% | 86.07% | C
18 | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 4014.46 |  | 1.43 |  | 5740.6778 |  | 5740.6778 | 0.9575% | 87.02% | C
19 | Próprio | 2157 | BASE METÁLICA PARA INSTALAÇÃO DAS UNIDADES DE LUZ | Material | UNID | 4 |  | 1312.19 |  | 5248.76 |  | 5248.76 | 0.8755% | 87.9% | C
20 | SINAPI | 37514 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG | Equipamento | UN | 0.013391 |  | 360000 |  | 4820.76 |  | 4820.76 | 0.8041% | 88.7% | C
21 | SINAPI | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 720.0862 |  | 6.12 |  | 4406.9276 |  | 4406.9276 | 0.7351% | 89.44% | C
22 | SINAPI | 2438 | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 93.8092 |  | 45.21 |  | 4241.1126 |  | 4241.1126 | 0.7074% | 90.15% | C
23 | Próprio | 2158 | CABO ÓPTICO COM 12 FIBRAS TIPO MULTIMODO (50/125), NÚCLEO DIELÉTRICO TOTALMENTE GELEADO (G), | Material | M | 80 |  | 52.97 |  | 4237.6 |  | 4237.6 | 0.7068% | 90.85% | C
24 | SINAPI | 3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material | M2 | 420 |  | 8.57 |  | 3599.4 |  | 3599.4 | 0.6004% | 91.45% | C
25 | SINAPI | 4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 119.5992 |  | 30.01 |  | 3589.1714 |  | 3589.1714 | 0.5987% | 92.05% | C
26 | SINAPI | 4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 106.8365 |  | 31.58 |  | 3373.8965 |  | 3373.8965 | 0.5628% | 92.61% | C
27 | SINAPI | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 94.8055 |  | 32.92 |  | 3120.9955 |  | 3120.9955 | 0.5206% | 93.13% | C
28 | SINAPI | 41613 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | Material | UN | 16 |  | 158.38 |  | 2534.08 |  | 2534.08 | 0.4227% | 93.56% | C
29 | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 3608.24 |  | 0.61 |  | 2201.0264 |  | 2201.0264 | 0.3671% | 93.92% | C
30 | SINAPI | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1715.2448 |  | 1.26 |  | 2161.2084 |  | 2161.2084 | 0.3605% | 94.29% | C
31 | Próprio | 2174 | KIT PLUG/ RECEPTACULO SECUNDÁRIO 600V COM RABICHO CONECTOR DUPLO 2X2,5MM² | Material | UNID | 10 |  | 196.52 |  | 1965.2 |  | 1965.2 | 0.3278% | 94.61% | C
32 | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 2425.1408 |  | 0.8 |  | 1940.1127 |  | 1940.1127 | 0.3236% | 94.94% | C
33 | SINAPI | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 29.48 |  | 62.67 |  | 1847.5116 |  | 1847.5116 | 0.3082% | 95.24% | C
34 | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 2 |  | 847.5 |  | 1695 |  | 1695 | 0.2827% | 95.53% | C
35 | Próprio | 2173 | KIT CONECTOR DE MÉDIA TENSÃO COM PLUG E RECEPTÁCULO, CLASSE 5KV – 20A | Material | UNID | 10 |  | 167.76 |  | 1677.6 |  | 1677.6 | 0.2798% | 95.81% | C
36 | SINAPI | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1715.2448 |  | 0.86 |  | 1475.1105 |  | 1475.1105 | 0.246% | 96.05% | C
37 | SINAPI | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 63.7878 |  | 22.12 |  | 1410.986 |  | 1410.986 | 0.2354% | 96.29% | C
38 | SINAPI | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 922.392 |  | 1.39 |  | 1282.1248 |  | 1282.1248 | 0.2139% | 96.5% | C
39 | Próprio | 2160 | CAIXA DISTRIBUIÇÃO INTERNA ÓPTICA 1U (DIO) CARREGADA DE 12 POSIÇÕES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Material | UNID | 2 |  | 611.12 |  | 1222.24 |  | 1222.24 | 0.2039% | 96.71% | C
40 | SINAPI | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 4 |  | 270.51 |  | 1082.04 |  | 1082.04 | 0.1805% | 96.89% | C
41 | SINAPI | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 146.742 |  | 7.17 |  | 1052.1401 |  | 1052.1401 | 0.1755% | 97.06% | C
42 | Próprio | 2149 | INCLINÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM CASA CENTESIMAL | Material | UNID | 1 |  | 993.88 |  | 993.88 |  | 993.88 | 0.1658% | 97.23% | C
43 | SINAPI | 4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 24.5731 |  | 36.63 |  | 900.1113 |  | 900.1113 | 0.1501% | 97.38% | C
44 | SINAPI | 4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 128.1476 |  | 6.32 |  | 809.8929 |  | 809.8929 | 0.1351% | 97.51% | C
45 | SINAPI | 996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 30.45 |  | 25.55 |  | 777.9975 |  | 777.9975 | 0.1298% | 97.64% | C
46 | SINAPI | 37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0.0015392 |  | 501428.84 |  | 771.7993 |  | 771.7993 | 0.1287% | 97.77% | C
47 | SINAPI | 378 | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 24.7813 |  | 30.72 |  | 761.2807 |  | 761.2807 | 0.127% | 97.9% | C
48 | SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 43.3785 |  | 17.44 |  | 756.5207 |  | 756.5207 | 0.1262% | 98.03% | C
49 | SINAPI | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 524.3429 |  | 1.31 |  | 686.8892 |  | 686.8892 | 0.1146% | 98.14% | C
50 | SINAPI | 2358 | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 24.1222 |  | 23.91 |  | 576.7608 |  | 576.7608 | 0.0962% | 98.24% | C
51 | SINAPI | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 922.392 |  | 0.61 |  | 562.6591 |  | 562.6591 | 0.09385% | 98.33% | C
52 | SINAPI | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material | M2 | 9.2463 |  | 54.44 |  | 503.3686 |  | 503.3686 | 0.08396% | 98.41% | C
53 | SINAPI | 43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 2 |  | 241.99 |  | 483.98 |  | 483.98 | 0.08073% | 98.49% | C
54 | SINAPI | 4069 | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8.1696 |  | 57.78 |  | 472.0395 |  | 472.0395 | 0.07874% | 98.57% | C
55 | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M3 | 4.1941 |  | 111.91 |  | 469.3567 |  | 469.3567 | 0.07829% | 98.65% | C
56 | SINAPI | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 14.1381 |  | 31.19 |  | 440.9678 |  | 440.9678 | 0.07355% | 98.72% | C
57 | SINAPI | 44503 | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 19.7339 |  | 21.62 |  | 426.6477 |  | 426.6477 | 0.07116% | 98.8% | C
58 | SINAPI | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 524.3429 |  | 0.78 |  | 408.9874 |  | 408.9874 | 0.06822% | 98.86% | C
59 | SINAPI | 980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 36.972 |  | 10.85 |  | 401.1462 |  | 401.1462 | 0.06691% | 98.93% | C
60 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | M2 | 1 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | 0.06672% | 99% | C
61 | SINAPI | 4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12.5699 |  | 30.09 |  | 378.2275 |  | 378.2275 | 0.06309% | 99.06% | C
62 | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 4014.46 |  | 0.08 |  | 321.1568 |  | 321.1568 | 0.05357% | 99.11% | C
63 | SINAPI | 2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 63.8 |  | 4.95 |  | 315.81 |  | 315.81 | 0.05268% | 99.17% | C
64 | SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 43.0416 |  | 7.23 |  | 311.1908 |  | 311.1908 | 0.05191% | 99.22% | C
65 | SINAPI | 43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 2 |  | 153.54 |  | 307.08 |  | 307.08 | 0.05122% | 99.27% | C
66 | SINAPI | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 366.22 |  | 0.77 |  | 281.9894 |  | 281.9894 | 0.04704% | 99.32% | C
67 | SINAPI | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0.00038613 |  | 693855.84 |  | 267.8977 |  | 267.8977 | 0.04469% | 99.36% | C
68 | SINAPI | 3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 4 |  | 65.85 |  | 263.4 |  | 263.4 | 0.04394% | 99.41% | C
69 | SINAPI | 13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0.015087 |  | 17335.43 |  | 261.5344 |  | 261.5344 | 0.04362% | 99.45% | C
70 | SINAPI | 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 29.48 |  | 8.18 |  | 241.1464 |  | 241.1464 | 0.04022% | 99.49% | C
71 | SINAPI | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 269.6733 |  | 0.89 |  | 240.0092 |  | 240.0092 | 0.04003% | 99.53% | C
72 | SINAPI | 37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8.679 |  | 27.63 |  | 239.7994 |  | 239.7994 | 0.04% | 99.57% | C
73 | SINAPI | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 156.5839 |  | 1.43 |  | 223.9149 |  | 223.9149 | 0.03735% | 99.61% | C
74 | SINAPI | 2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8.0407 |  | 27.38 |  | 220.1549 |  | 220.1549 | 0.03672% | 99.64% | C
75 | SINAPI | 36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0.00045377 |  | 484085.33 |  | 219.6779 |  | 219.6779 | 0.03664% | 99.68% | C
76 | SINAPI | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 16.611 |  | 12 |  | 199.332 |  | 199.332 | 0.03325% | 99.71% | C
77 | SINAPI | 39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material | UN | 2 |  | 99.55 |  | 199.1 |  | 199.1 | 0.03321% | 99.75% | C
78 | SINAPI | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 12.6588 |  | 14.84 |  | 187.8566 |  | 187.8566 | 0.03133% | 99.78% | C
79 | SINAPI | 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6.0711 |  | 22.12 |  | 134.2937 |  | 134.2937 | 0.0224% | 99.8% | C
80 | SINAPI | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5.9943 |  | 22.12 |  | 132.5933 |  | 132.5933 | 0.02212% | 99.82% | C
81 | SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 49.7154 |  | 2.53 |  | 125.78 |  | 125.78 | 0.02098% | 99.84% | C
82 | SINAPI | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 5.4243 |  | 15.92 |  | 86.3552 |  | 86.3552 | 0.0144% | 99.86% | C
83 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 22.25 |  | 3.87 |  | 86.1075 |  | 86.1075 | 0.01436% | 99.87% | C
84 | SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 3.305 |  | 22.2 |  | 73.371 |  | 73.371 | 0.01224% | 99.88% | C
85 | SINAPI | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 156.5839 |  | 0.44 |  | 68.8969 |  | 68.8969 | 0.01149% | 99.9% | C
86 | SINAPI | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 4 |  | 15.46 |  | 61.84 |  | 61.84 | 0.01031% | 99.91% | C
87 | SINAPI | 37730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0.0018746 |  | 30096.38 |  | 56.4187 |  | 56.4187 | 0.009411% | 99.92% | C
88 | SINAPI | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 12.5916 |  | 3.95 |  | 49.7368 |  | 49.7368 | 0.008296% | 99.92% | C
89 | SINAPI | 1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | Material | UN | 7 |  | 7.05 |  | 49.35 |  | 49.35 | 0.008232% | 99.93% | C
90 | SINAPI | 37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0.00047355 |  | 85950 |  | 40.7059 |  | 40.7059 | 0.00679% | 99.94% | C
91 | SINAPI | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 1.3722 |  | 26.82 |  | 36.8013 |  | 36.8013 | 0.006138% | 99.95% | C
92 | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 3608.24 |  | 0.01 |  | 36.0824 |  | 36.0824 | 0.006019% | 99.95% | C
93 | SINAPI | 43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 2 |  | 15.46 |  | 30.92 |  | 30.92 | 0.005157% | 99.96% | C
94 | SINAPI | 425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material | UN | 4 |  | 6.24 |  | 24.96 |  | 24.96 | 0.004163% | 99.96% | C
95 | SINAPI | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 19.7768 |  | 1.13 |  | 22.3478 |  | 22.3478 | 0.003728% | 99.96% | C
96 | SINAPI | 43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 2 |  | 11.14 |  | 22.28 |  | 22.28 | 0.003716% | 99.97% | C
97 | SINAPI | 1442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento | UN | 0.0017079 |  | 11744.5 |  | 20.0584 |  | 20.0584 | 0.003346% | 99.97% | C
98 | SINAPI | 36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0.00098837 |  | 19891.52 |  | 19.6608 |  | 19.6608 | 0.003279% | 99.98% | C
99 | SINAPI | 43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 24 |  | 0.74 |  | 17.76 |  | 17.76 | 0.002962% | 99.98% | C
100 | SINAPI | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0.9408 |  | 16.22 |  | 15.2598 |  | 15.2598 | 0.002545% | 99.98% | C
101 | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 63.456 |  | 0.24 |  | 15.2294 |  | 15.2294 | 0.00254% | 99.98% | C
102 | SINAPI | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3.2083 |  | 3.67 |  | 11.7745 |  | 11.7745 | 0.001964% | 99.99% | C
103 | SINAPI | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | ESPECIAIS | KWH | 13.4506 |  | 0.85 |  | 11.433 |  | 11.433 | 0.001907% | 99.99% | C
104 | SINAPI | 43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 8 |  | 1.28 |  | 10.24 |  | 10.24 | 0.001708% | 99.99% | C
105 | SINAPI | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.4704 |  | 19.65 |  | 9.2434 |  | 9.2434 | 0.001542% | 99.99% | C
106 | SINAPI | 34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 1 |  | 8.64 |  | 8.64 |  | 8.64 | 0.001441% | 99.99% | C
107 | SINAPI | 4783 | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.22979 |  | 30.24 |  | 6.9489 |  | 6.9489 | 0.001159% | 99.99% | C
108 | SINAPI | 43482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 8 |  | 0.81 |  | 6.48 |  | 6.48 | 0.001081% | 99.99% | C
109 | SINAPI | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0.3675 |  | 17.63 |  | 6.479 |  | 6.479 | 0.001081% | 99.99% | C
110 | SINAPI | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 19.7768 |  | 0.31 |  | 6.1308 |  | 6.1308 | 0.001023% | 100% | C
111 | SINAPI | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0.16285 |  | 36.87 |  | 6.0043 |  | 6.0043 | 0.001002% | 100% | C
112 | SINAPI | 13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0.0011488 |  | 3626.47 |  | 4.1661 |  | 4.1661 | 0.0006949% | 100% | C
113 | SINAPI | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 366.22 |  | 0.01 |  | 3.6622 |  | 3.6622 | 0.0006109% | 100% | C
114 | SINAPI | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 269.6733 |  | 0.01 |  | 2.6967 |  | 2.6967 | 0.0004498% | 100% | C
115 | SINAPI | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 1 |  | 1.41 |  | 1.41 |  | 1.41 | 0.0002352% | 100% | C
116 | SINAPI | 43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 24 |  | 0.05 |  | 1.2 |  | 1.2 | 0.0002002% | 100% | C
117 | SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.14039 |  | 6.46 |  | 0.90689 |  | 0.90689 | 0.0001513% | 100% | C
118 | SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.3576 |  | 2.31 |  | 0.82606 |  | 0.82606 | 0.0001378% | 100% | C
119 | SINAPI | 14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento | UN | 0.00057075 |  | 1197.49 |  | 0.68353 |  | 0.68353 | 0.000114% | 100% | C
120 | SINAPI | 43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 8 |  | 0.08 |  | 0.64 |  | 0.64 | 0.0001068% | 100% | C
121 | SINAPI | 43458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 8 |  | 0.06 |  | 0.48 |  | 0.48 | 8.006e-05% | 100% | C
122 | SINAPI | 43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 0.22645 |  | 2.05 |  | 0.46422 |  | 0.46422 | 7.743e-05% | 100% | C
123 | SINAPI | 43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 0.22645 |  | 1.85 |  | 0.41893 |  | 0.41893 | 6.988e-05% | 100% | C
124 | SINAPI | 5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0.0113 |  | 30.28 |  | 0.34216 |  | 0.34216 | 5.707e-05% | 100% | C
125 | SINAPI | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.0132 |  | 16.22 |  | 0.2141 |  | 0.2141 | 3.571e-05% | 100% | C
[11 empty] | Total sem BDI | 606206.63
VALMIR OLIVEIRA
CRT 16840577015