## Orçamento
Número: 78
CNPJ: |  |  |  |  | Orçamentista: valmir oliveira
Obra: PAPI |  |  |  |  | CRT 16840577015
Orçamento: AEROPORTO DE CAÇADOR - SC
Cliente: |  |  | Curva ABC de Composições (Serviços)
BDI Padrão: 23,430%
Bancos: SINAPI: SC 9/2025
Seq. | Banco | Código | Descrição | Tipo | Unidade | Qtd. | Preço | Total | % | % Acumulada | Classe
1 | Próprio | 3902 | CAIXA ÓPTICA DO SISTEMA PAPI | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | UNID | 4 | 30305.14 | 121220.56 | 20.05% | 20.05% | A
2 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUNDACOES E ESTRUTURAS | M3 | 270 | 262.62 | 70907.4 | 11.73% | 31.78% | A
3 | Próprio | 3904 | REGULADOR TRANSFORMADOR DE CORRENTE CONSTANTE DE 4KW | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | UNID | 1 | 56355.97 | 56355.97 | 9.323% | 41.11% | A
4 | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | M | 2200 | 23.21 | 51062 | 8.448% | 49.56% | A
5 | Próprio | 3896 | CABO DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ 16MM² | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | M | 1000 | 48.64 | 48640 | 8.047% | 57.6% | B
6 | Próprio | 3898 | CABO DE ENERGIA UNIPOLAR DE COBRE 10MM², 3,6/6KV, ISOLAMENTO EM EPR E CAPA EM PVC, NBR 7732 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | M | 2300 | 17.95 | 41285 | 6.83% | 64.43% | B
7 | Próprio | 3915 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO | CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 2 | 19870.62 | 39741.24 | 6.575% | 71.01% | B
8 | Próprio | 3894 | CAIXA DE PASSAGEM EM POLIETILENO NAS DIMENSÕES INTERNA DE 0,80x0,80x0,80m COM TAMPA FERRO D400 INSTALADA, COM TAMPA DE CONCRETO | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | UNID | 16 | 1930.64 | 30890.24 | 5.11% | 76.12% | B
9 | SINAPI | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS | MES | 2 | 10836.79 | 21673.58 | 3.586% | 79.7% | B
10 | SINAPI | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | - | M3 | 540 | 30.87 | 16669.8 | 2.758% | 82.46% | C
11 | Próprio | 3903 | TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO DE 200W | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | UNID | 8 | 1648.71 | 13189.68 | 2.182% | 84.64% | C
12 | Próprio | 3907 | MESA DE CONTROLE REMOTO DO SISTEMA PAPI | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | UNID | 1 | 12940.31 | 12940.31 | 2.141% | 86.78% | C
13 | SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS | MES | 2 | 5271.02 | 10542.04 | 1.744% | 88.53% | C
14 | Próprio | 3914 | MOBILIZAÇÃO | CANTEIRO DE OBRAS | UNID | 1 | 7711.5 | 7711.5 | 1.276% | 89.8% | C
15 | SINAPI | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SERVICOS TECNICOS | M | 53.6 | 117.8 | 6314.08 | 1.045% | 90.85% | C
16 | Próprio | 3895 | INSERÇÃO DA BASE METÁLICA | FUNDACOES E ESTRUTURAS | UNID | 4 | 1382.94 | 5531.76 | 0.9152% | 91.76% | C
17 | Próprio | 3897 | CABO ÓPTICO COM 12 FIBRAS TIPO MULTIMODO (50/125), NÚCLEO DIELÉTRICO TOTALMENTE GELEADO (G), PROTEÇÃO METÁLICA CONTRA ROEDORES E CAPA EXTERNA EM POLIETILENO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | M | 80 | 66.77 | 5341.6 | 0.8837% | 92.65% | C
18 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | URBANIZACAO | M2 | 420 | 12.7 | 5334 | 0.8824% | 93.53% | C
19 | Próprio | 3911 | ACOMPANHAMENTO DO VÔO DE HOMOLOGAÇÃO – FLY CHECK DO GEIV | SERVICOS DIVERSOS | UNID | 1 | 4706.24 | 4706.24 | 0.7786% | 94.31% | C
20 | Próprio | 3913 | ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO “AS-BUILT” – COMO CONSTRUIDO | SERVICOS DIVERSOS | UNID | 1 | 4161.6 | 4161.6 | 0.6885% | 95% | C
21 | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUNDACOES E ESTRUTURAS | M3 | 4.4 | 836.25 | 3679.5 | 0.6087% | 95.61% | C
22 | SINAPI | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUNDACOES E ESTRUTURAS | M2 | 14.7 | 205.48 | 3020.55 | 0.4997% | 96.11% | C
23 | Próprio | 3906 | KIT PLUG/ RECEPTACULO SECUNDÁRIO 600V COM RABICHO CONECTOR DUPLO 2X2,5MM² | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | UNID | 10 | 242.54 | 2425.4 | 0.4012% | 96.51% | C
24 | Próprio | 3909 | TREINAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DO PAPI E COMANDO REMOTO | SERVICOS DIVERSOS | UNID | 1 | 2353.12 | 2353.12 | 0.3893% | 96.9% | C
25 | Próprio | 3910 | RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS, TESTES E MEDIÇÕES PARA ENVIO À ANAC | SERVICOS DIVERSOS | UNID | 1 | 2353.12 | 2353.12 | 0.3893% | 97.28% | C
26 | Próprio | 3905 | KIT CONECTOR DE MÉDIA TENSÃO COM PLUG E RECEPTÁCULO, CLASSE 5KV – 20A | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | UNID | 10 | 213.78 | 2137.8 | 0.3537% | 97.64% | C
27 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVIMENTO DE TERRA | M3 | 20.74 | 97.82 | 2028.78 | 0.3356% | 97.97% | C
28 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUNDACOES E ESTRUTURAS | KG | 132.2 | 14.2 | 1877.24 | 0.3106% | 98.28% | C
29 | Próprio | 3900 | CAIXA DISTRIBUIÇÃO INTERNA ÓPTICA 1U (DIO) CARREGADA DE 12 POSIÇÕES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | UNID | 2 | 657.14 | 1314.28 | 0.2174% | 98.5% | C
30 | Próprio | 3892 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | CANTEIRO DE OBRAS | UNID | 1 | 1181.17 | 1181.17 | 0.1954% | 98.7% | C
31 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUNDACOES E ESTRUTURAS | M2 | 24.8 | 47.29 | 1172.79 | 0.194% | 98.89% | C
32 | Próprio | 3908 | CLINÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM CASA CENTESIMAL | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | UNID | 1 | 1039.9 | 1039.9 | 0.172% | 99.06% | C
33 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | M | 30 | 30.4 | 912 | 0.1509% | 99.21% | C
34 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | M | 58 | 12.34 | 715.72 | 0.1184% | 99.33% | C
35 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVIMENTO DE TERRA | M3 | 21.54 | 29.55 | 636.5 | 0.1053% | 99.44% | C
36 | Próprio | 3890 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO | CANTEIRO DE OBRAS | UNID | 1 | 515.64 | 515.64 | 0.08531% | 99.52% | C
37 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVIMENTACAO | M2 | 1 | 468.19 | 468.19 | 0.07746% | 99.6% | C
38 | Próprio | 3891 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA | CANTEIRO DE OBRAS | UNID | 1 | 425.52 | 425.52 | 0.0704% | 99.67% | C
39 | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVIMENTO DE TERRA | M3 | 26.4 | 16.06 | 423.98 | 0.07014% | 99.74% | C
40 | Próprio | 3912 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | SERVICOS DIVERSOS | UNID | 1 | 395.68 | 395.68 | 0.06546% | 99.81% | C
41 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | UN | 4 | 84.03 | 336.12 | 0.05561% | 99.86% | C
42 | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | MOVIMENTO DE TERRA | M3 | 13.23 | 19.6 | 259.3 | 0.0429% | 99.91% | C
43 | Próprio | 3899 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS (DPS), 32A | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | UN | 2 | 119.56 | 239.12 | 0.03956% | 99.95% | C
44 | Próprio | 3901 | SERVIÇO DE EMENDA/FUSÃO ÓPTICA E CERTIFICAÇÃO, PARA CABO 12 VIAS TIPO MULTIMODO EM DIO (NAS DUAS PONTAS), COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E DEMAIS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | UNID | 1 | 152.55 | 152.55 | 0.02524% | 99.97% | C
45 | Próprio | 3889 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | CANTEIRO DE OBRAS | UNID | 1 | 83.76 | 83.76 | 0.01386% | 99.98% | C
46 | SINAPI | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | - | UN | 4 | 19.87 | 79.48 | 0.01315% | 100% | C
47 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | UN | 1 | 16.47 | 16.47 | 0.002725% | 100% | C
[6 empty] | Total sem BDI |  | 604462.28
VALMIR OLIVEIRA
CRT 16840577015