EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CONCORRÊNCIA Nº 03/2015

PROCESSO Nº 17/2015

ANEXO V

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

ENVELOPE “I” – PROPOSTA TÉCNICA

1.	APRESENTAÇÕES DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

A proposta técnica não poderá incluir ou mencionar qualquer informação financeira, sob pena de desclassificação da LICITANTE.

A Proposta Técnica deverá ser apresentada em 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em CD-ROM formato PDF, contendo o nome da LICITANTE, devendo ser impressa de preferência em papel formato A4 e atender o TERMO DE REFERÊNCIA, anexo ao EDITAL, de forma objetiva, com abordagem dos seguintes itens:

1.1 Conhecimentos gerais e dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário existente

Este item deverá apresentar texto dissertativo, ilustrações, plantas e croquis demonstrando o conhecimento da região e dos Sistemas Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário existentes, com ênfase nos seguintes itens e tópicos:

1.1.1 Dados gerais do município:

1.1.1.1	Mananciais disponíveis

1.1.1.2	Projeções populacionais

1.1.2 Descrição dos sistemas de abastecimento de água existentes, abordando os aspectos técnicos de distribuição, dimensionamento, operacional e manutenção dos sistemas existentes de forma dissertativa e através de ilustrações, plantas e croquis, relativos à:

1.1.2.1	Captação, recalque e adutora de água bruta

1.1.2.2	Adutoras de água tratada e redes de distribuição

1.1.2.3	Estações elevatórias (boosters)

1.1.2.4	Reservatórios

1.1.2.5	Estação de tratamento de água (ETA) e Estações de Tratamento Simplificado (ETSs)

1.1.3 Descrição de problemas críticos dos sistemas de abastecimento de água existentes.

1.1.3.1	Captação, recalque e adutora de água bruta

1.1.3.2	Adutora de água tratada e redes de distribuição

1.1.3.3	Estações elevatórias (boosters)

1.1.3.4	Reservatórios

1.1.3.5	Estação de tratamento de água (ETA) e Estações de Tratamento Simplificado (ETSs)

1.1.4 Descrição do sistema de esgotamento sanitário existente, abordando as soluções aplicadas.

1.1.5 Descrição de problemas críticos do sistema de esgotamento sanitário existente.

1.2 Proposições	para	os	sistemas	de	abastecimento	de	água	e esgotamento sanitário

As proposições deverão ser apresentadas, em conformidade com o TERMO DE REFERÊNCIA. Poderão ser estruturadas soluções alternativas às concepções existentes, desde que plenamente justificadas e que atendam aos parâmetros e premissas técnicas constantes no TERMO DE REFERÊNCIA. A LICITANTE deverá levar em consideração o alcance dos índices de atendimento mínimo dos serviços, estabelecidos no TERMO DE REFERÊNCIA, de forma a relacioná- los com o cronograma a ser apresentado no item 1.3.3.

Os memoriais de cálculo, quando cabíveis, deverão ser apresentados juntamente com os itens e tópicos elencados a seguir:

1.2.1 Soluções para os sistemas de abastecimento de água.

1.2.1.1	Captação, recalque e adutora de água bruta

- Proposição de soluções para os problemas críticos;

- Soluções para o atingimento das metas ao longo do contrato;

- Apresentação dos dados básicos, premissas e parâmetros de dimensionamento;

- Descrição das unidades a serem implantadas;

1.2.1.2	Adutoras de água tratada e redes de distribuição

- Proposição de soluções para os problemas críticos;

- Soluções para o atingimento das metas ao longo do contrato;

- Apresentação dos dados básicos, premissas e parâmetros de dimensionamento;

- Descrição das unidades a serem implantadas;

1.2.1.3	Estações elevatórias (boosters)

- Proposição de soluções para os problemas críticos;

- Soluções para o atingimento das metas ao longo do contrato;

- Apresentação dos dados básicos, premissas e parâmetros de dimensionamento;

- Descrição das unidades a serem implantadas;

1.2.1.4	Reservatórios

- Proposição de soluções para os problemas críticos;

- Soluções para o atingimento das metas ao longo do contrato;

- Apresentação dos dados básicos, premissas e parâmetros de dimensionamento;

- Descrição das unidades a serem implantadas;

1.2.1.5	Estação de tratamento de água (ETA) e Estações de Tratamento

Simplificado (ETSs)

- Proposição de soluções para os problemas críticos;

- Soluções para o atingimento das metas ao longo do contrato;

- Apresentação dos dados básicos, premissas e parâmetros de dimensionamento;

- Descrição das unidades a serem implantadas;

1.2.2 Soluções para o sistema de esgotamento sanitário

1.2.2.1	Bacias de esgotamento

- Proposição de soluções para os problemas críticos;

- Soluções para o atingimento das metas ao longo do contrato;

- Apresentação dos dados básicos, premissas e parâmetros de dimensionamento;

- Descrição das unidades a serem implantadas;

1.2.2.2	Ligações prediais e rede coletora

- Proposição de soluções para os problemas críticos;

- Soluções para o atingimento das metas ao longo do contrato;

- Apresentação dos dados básicos, premissas e parâmetros de dimensionamento;

- Descrição das unidades a serem implantadas;

1.2.2.3	Estações elevatórias e linhas de recalque

- Proposição de soluções para os problemas críticos;

- Soluções para o atingimento das metas ao longo do contrato;

- Apresentação dos dados básicos, premissas e parâmetros de dimensionamento;

- Descrição das unidades a serem implantadas;

1.2.2.4	Estações de tratamento de esgoto (ETE)

- Proposição de soluções para os problemas críticos;

- Soluções para o atingimento das metas ao longo do contrato;

- Apresentação dos dados básicos, premissas e parâmetros de dimensionamento;

- Descrição das unidades a serem implantadas;

1.2.2.5	Emissários e corpo receptor

- Proposição de soluções para os problemas críticos;

- Soluções para o atingimento das metas ao longo do contrato;

- Apresentação dos dados básicos, premissas e parâmetros de dimensionamento;

- Descrição das unidades a serem implantadas;

1.3 Programa de obras

A LICITANTE deverá apresentar neste item um Programa de Obras, demonstrando o conhecimento e experiência na implantação de obras necessárias e serviços correlatos através de tabelas, dissertações e quadros ilustrativos abordando os itens e tópicos abaixo.

1.3.1 Sistemas de abastecimento de água

1.3.1.1	Descritivo da implantação

1.3.1.2	Captação, recalque de água bruta e adutora de água bruta

1.3.1.3	Estações de tratamento de água

1.3.1.4	Adutoras de água tratada, redes de distribuição, reservatórios

1.3.1.5	Estações elevatórias de recalque (Boosters)

1.3.2 Sistemas de esgotamento sanitário

1.3.2.1	Descritivo da implantação

1.3.2.2	Ligações prediais

1.3.2.3	Rede coletora

1.3.2.4	Estações de elevatórias e linhas de recalque

1.3.2.5	Estações de tratamento de esgoto (ETE)

1.3.2.6	Emissários e corpo receptor

1.3.3 Cronograma físico das obras incluindo previsão do início da sua implantação, término das obras e início de operação.

1.3.3.1	Cronograma das obras do sistema água incluindo a execução da mesma, seus predecessores e caminho crítico;

1.3.3.2	Cronograma das obras do sistema esgotamento sanitário incluindo a execução da mesma, seus predecessores e caminho crítico

1.3.4 Organograma de alocação da equipe, equipamentos e principais materiais. Este item deverá estar em conformidade com os demais subitens do item 1.3 e investimentos.

1.4 Programa de operação e manutenção

A apresentação do Programa de operação e manutenção permitirá à LICITANTE demonstrar seu grau de conhecimento gerencial, técnico e administrativo em operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, por meio da apresentação de manuais, relativos aos itens e tópicos a seguir discriminados:

1.4.1 Manuais dos sistemas de abastecimento água:

1.4.1.1	Operação dos sistemas de abastecimento de água

1.4.1.2	Segurança

1.4.1.3	Qualidade

1.4.1.4	Manutenção dos sistemas de abastecimento de água

1.4.2 Equipe, máquinas e equipamentos dos sistemas de abastecimento de água:

1.4.2.1	Equipe necessária para a operação dos sistemas de abastecimento de água

1.4.2.2	Equipe necessária para a manutenção dos sistemas de abastecimento de água

1.4.2.3	Máquinas e equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades de operação e manutenção do sistema de abastecimento de água

1.4.3 Manuais dos sistemas de esgotamento sanitário:

1.4.3.1	Operação dos sistemas de esgotamento sanitário

1.4.3.2	Segurança

1.4.3.3	Qualidade

1.4.3.4	Manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário

1.4.4 Equipe, máquinas e equipamentos dos sistemas de esgotamento sanitário:

1.4.4.1	Equipe necessária para a operação dos sistemas de esgotamento sanitário

1.4.4.2	Equipe necessária para a manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário

1.4.4.3	Máquinas e equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades de operação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário

1.4.5 Programas e ações sócio-ambientais

1.4.5.1	Apresentação das ações de educação ambiental;

1.4.5.2	Estrutura prevista para o desenvolvimento de tais ações

1.5 Programa de gestão comercial

O LICITANTE deverá demonstrar capacidade administrativa na gestão comercial, através de dissertação dos itens e tópicos relacionados a seguir:

1.5.1 Cadastro comercial:

1.5.1.1	Gerenciamento do cadastro comercial

1.5.1.2	Descrição do aplicativo (software)

1.5.2 Micromedição:

1.5.2.1	Sistema de leitura, emissão e entrega de contas

1.5.2.2	Análise de consumo

1.5.3 Cobrança:

1.5.3.1	Controle de cobranças

1.5.3.2	Corte e religação

1.5.4 Relacionamento com os usuários:

1.5.4.1	Formas de atendimento

1.5.4.2	Procedimentos

2.  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

2.1 As propostas e seus elementos técnicos serão analisados pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, segundo as partes a seguir:

a) Conhecimentos gerais e dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de acordo com a Tabela TP01

b) Proposições para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de acordo com a Tabela TP02

c) Programa de obras, de acordo com a Tabela TP03

d) Programa de operação e manutenção, de acordo com a Tabela TP04 e) Programa de gestão comercial, de acordo com a Tabela TP05

2.2 Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atendam às exigências deste EDITAL;

b) apresentem preços e valores financeiros na PROPOSTA TÉCNICA

2.3 Avaliação das Propostas Técnicas

A avaliação das Propostas Técnicas será feita individualmente para cada parte que a compõe, conforme detalhado no item 1 acima, averiguando-se a apresentação dos aspectos listados a seguir e o atendimento ao edital, em especial ao Anexo II Termo de Referência de Prestação dos Serviços Concedidos.

Para efeito de julgamento, as Propostas Técnicas serão analisadas e pontuadas da qual resultará a classificação das licitantes, obedecendo a pontuação de 0 a 1.000, conforme indicado nas Tabelas de Pontos (TP01 a TP05 ) que segue.

Para cada um dos subitens será dada uma pontuação obedecendo ao seguinte critério:

- Será atribuído 100% (cem por cento) do valor a cada tópico das Tabelas de Pontos quando o mesmo receber atendimento total verificado pela identificação do correspondente conteúdo aos quesitos exigidos de maneira abrangente, sem erros e omissões, de forma coerente e consistente com os demais itens da proposta técnica e atendendo as condições estabelecidas no edital, em especial as constantes do Anexo II Termo de Referência de Prestação dos Serviços Concedidos.

- Será atribuído 75% (setenta e cinco por cento) do valor a cada tópico das Tabelas de Pontos quando o mesmo receber atendimento de pelo menos 90% (noventa por cento) dos quesitos exigidos de maneira abrangente, sem erros e omissões, de forma coerente e consistente com os demais itens da proposta técnica e atendendo as condições estabelecidas no edital, em especial as constantes do Anexo II Termo de Referência de Prestação dos Serviços Concedidos.

- Será atribuído 50% (cinquenta por cento) do valor a cada tópico das Tabelas de Pontos quando o mesmo receber atendimento de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos quesitos exigidos de maneira abrangente, sem erros e omissões, de forma coerente e consistente com os demais itens da proposta técnica e atendendo as condições estabelecidas no edital, em especial as constantes do Anexo II Termo de Referência de Prestação dos Serviços Concedidos.

- Será atribuído 25% (vinte e cinco por cento) do valor a cada tópico das Tabelas de Pontos quando o mesmo receber atendimento de pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos quesitos exigidos de maneira abrangente, sem erros e omissões, de forma coerente e consistente com os demais itens da proposta técnica e atendendo as condições estabelecidas no edital, em especial as constantes do Anexo II Termo de Referência de Prestação dos Serviços Concedidos.

- Será atribuído 0% (zero por cento) a cada tópico das Tabelas de Pontos que não for apresentado ou tenha sido identificado conteúdo deficiente ou inexistente em todos quesitos exigidos.

2.4 Relação dos pontos para determinação da nota da proposta técnica

2.4.1 O item "Conhecimentos gerais e dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário", correspondendo à Tabela TP-01, será julgado atribuindo-se de 0 (zero) a 140 (cento e quarenta) pontos, que expressem o solicitado no item 1.1 conforme tabela a seguir:

Tabela 01- TP01

2.4.2 O item "Proposições para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário", correspondendo à Tabela TP-02, será julgado atribuindo-se de 0 (zero) a 300 (trezentos) pontos que expressem o solicitado no item 1.2 conforme tabela a seguir:

Tabela 02- TP02

2.4.3 O item "Programa de Obras", correspondendo à Tabela TP-03, será julgado atribuindo-se de 0 (zero) a 150 (cento e cinquenta) pontos que expressem o solicitado no item 1.3 conforme tabela a seguir:

Tabela 3 - TP03

2.4.4 O item "Programa de operação e manutenção", correspondendo à Tabela TP-04, será julgado atribuindo-se de 0 (zero) a 250 (duzentos e cinquenta) pontos que expressem o solicitado no item 1.4 conforme tabela a seguir:

Tabela 4 - TP04

2.4.5 O item "Programa de gestão comercial", correspondendo à Tabela TP- 05, será julgado atribuindo-se de 0 (zero) a 160 (cento e sessenta) pontos que expressem o solicitado no item 1.5 conforme tabela a seguir:

Tabela 5 - TP05

2.5 Determinação final da nota técnica

A NOTA TÉCNICA (NT) será então a somatória de todas as notas, a saber:

NT = ∑ item 1.1 + ∑ item 1.2 + ∑ item 1.3 + ∑ item 1.4 + ∑ item 1.5

2.5.1 Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas e a critério da Comissão Permanente de Licitações, poderá ser fixado o prazo de

08 (oito) dias úteis para que as licitantes apresentem novas propostas, sanadas as causas que motivaram a desclassificação.